## Requisiti
STUDI SOGGETTI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
Gli studi, in relazione alla tipologia delle attività svolte devono assicurare tutti i requisiti previsti dalle normative tecniche di settore, regionali, nazionali ed internazionali, anche quando non espressamente richiamati dai requisiti oggetto della presente disciplina. I locali e le attrezzature possono essere anche ad uso non esclusivo ovvero utilizzati da più titolari di studio professionale.
| Testo | Applicabilità | Sì/Non pertinente | Documento | Note
REQUISITI STRUTTURALI |  | I locali o spazi per l’attesa, accettazione, deposito e attività amministrative ed i servizi igienici possono essere in comune tra più studi sanitari o con strutture sanitarie, purché opportunamente dimensionati. In tal caso, devono essere definite le modalità di utilizzo per garantire La costante idoneità dei locali e delle attrezzature Per in comune si intende comunicanti e solo tra studi o studi e strutture sanitarie
STU.S.1 | Locale studio separato da quelli destinati ad attività non sanitarie e non direttamente comunicante con questi, che garantisca il rispetto della privacy, munito di lavabo con comandi non manuali, con pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, comunicante con locale spogliatoio per il paziente o dotato di area interna separata ad uso spogliatoio | Il locale o area ad uso spogliatoio quando necessario
STU.S.3 | Servizio igienico a disposizione degli utenti e facilmente raggiungibile, munito di lavabo con comandi non manuali
STU.S.4 | Spazio di attesa, ove necessario in base all’organizzazione dell’attività
STU.S.5 | Locale/spazio per il deposito del materiale pulito | Per gli studi che effettuano prestazioni a minore invasività
STU.S.6 | Spazio/locali per deposito di materiale sporco | Per gli studi che effettuano prestazioni a minore invasività
STU.S.7 | Spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni | ove necessario
REQUISITI ORGANIZZATIVI
STU.S.8 | La denominazione dello studio e delle attività svolte deve consentire di identificare chiaramente la natura di studio professionale e la relativa disciplina
Se i locali sono ad uso non esclusivo devono essere previste modalità per garantire l’idoneità costante dei locali e delle attrezzature
STU.S.9 | Può essere prevista la presenza di altro personale sanitario, oltre al titolare, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni erogate
STU.S.11 | In caso di prelievi di tessuti o liquidi a scopo diagnostico, devono essere definite modalità adeguate per: riconoscimento del paziente, identificazione dei campioni, prelievo, conservazione, trasporto dei materiali biologici da sottoporre ad accertamenti | ove applicabile
STU.S.14 | Tutti i materiali, farmaci e confezioni soggetti a scadenza devono portare in evidenza la data di scadenza ed essere conservati con modalità adeguate
STU.S.15 | Il titolare dello studio garantisce che siano eseguiti gli interventi di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e di manutenzione della struttura e degli impianti al fine di assicurare la funzionalità dello studio ed il rispetto dei requisiti previsti in tema di sicurezza del paziente
STU.S.16 | Il titolare dello studio garantisce che per le apparecchiature biomediche siano assicurati gli interventi di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria e che i dispositivi medici siano conformi a tutte le normative di settore, comprese quelle comunitarie e le conseguenti normative interne di recepimento | Le attrezzature e risorse tecnologiche possono essere in comune fra più professionisti titolari di studio (uso non esclusivo). In tal caso, devono essere regolamentate le modalità per garantirne la costante idoneità e i livelli di responsabilità
STU.S.17 | Carrello o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile ecc.) per la gestione delle emergenze, comprendente farmaci e dispositivi medici idonei al tipo di utenza e attività, tra cui: defibrillatore semiautomatico, dispositivi base per l’ossigenoterapia, la ventilazione, la gestione delle vie aeree, l’aspirazione, dispositivi per accesso venoso, infusione e somministrazione farmaci, farmaci di emergenza, dispositivi per la medicazione e il controllo delle emorragie, pulsossimetro e sfigmomanometro | Per gli studi che effettuano prestazioni a minore invasità. In caso di locali di attività o studi all’interno dello stesso edificio, è sufficiente un unico presidio per la gestione dell’emergenza, purché facilmente accessibile, deve essere identificato il responsabile della corretta gestione dell'attrezzatura di emergenza Per quanto attiene l'uso del defibrillatore semiautomatico il personale dovrà essere in possesso della formazione aggiornata di BLSD. Per quanto attiene l'uso del defibrillatore semiautomatico dovrà essere presente durante l’attività, personale in possesso della formazione aggiornata di BLSD
REQUISITI IMPIANTISTICI
STU.S.18 | Illuminazione e ventilazione naturali rispondenti alle normative vigenti compresi i regolamenti edilizi e di igiene del Comune su cui insiste la struttura. In caso di soluzioni diverse sono garantite le condizioni microclimatiche rispondenti agli standard previsti da indicazioni tecniche di settore, ove non diversamente regolamentate dalle normative di cui sopra.
STU.S.19 | Impianti elettrici conformi alla normativa vigente per i luoghi di lavoro ed in funzione alla classificazione sanitaria degli ambienti
IN CASO DI UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI AUTOLOGHI PER USO NON TRASFUSIONALE (EuNT) |  | Strutture sanitarie, pubbliche o private, non dotate di Servizio Trasfusionale
REQUISITI STRUTTURALI
STU.S.20 | Ambiente di prelievo e somministrazione distinti da quella di preparazione. | Può essere previsto dalla convenzione con SIMT un ambiente unico con caratteristiche idonee
REQUISITI ORGANIZZATIVI
STU.S.21 | Presenza di specifica convenzione stipulata con l’azienda sanitaria dove opera il servizio trasfusionale di riferimento, ai sensi del decreto legge n.69 del 2 Novembre 2015 e “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”
STU.S.22 | Protocolli operativi relativi alle modalità di produzione e applicazione
STU.S.23 | Registro di carico/scarico degli EuNT preparati/utilizzati
STU.S.24 | Modulistica per la registrazione di produzione e applicazione, rilevazione eventi avversi, registrazione follow up, report periodico di attività conforme alla normativa nazionale e regionale
STU.S.25 | Piano dei controlli di qualità sugli EuNT prodotti
REQUISITI TECNOLOGICI
STU.S.26 | Dispositivi medici conformi alle indicazioni per l’uso specifico secondo la relativa normativa vigente (classe IIa o superiore)